## Step 1
Set Current to ZERO

	V Sets	V Readed
	0,1	0,0055
	0,2	0,014
	0,5	0,039
	1	0,0805
	2	0,1635
	3	0,247
	4	0,33
	5	0,4135
	6	0,496
	7	0,5795
	8	0,6625
	9	0,746
	10	0,8295
	11	0,9125
	12	0,9955
	13	1,079
	14	1,1625
	15	1,2455
	16	1,3285
	17	1,4115
	18	1,4955
	19	1,5785
	20	1,6615
	21	1,745
	22	1,8275
	23	1,9115
	24	1,9945

## Step 2
Set Voltage Source to 5V

		A Amp-Meter	A Readed on LCD
		0,05	0,035
		0,116	0,093
		0,305	0,297
		0,508	0,507
		0,802	0,815
		1,034	1,055
		1,403	1,439
		1,802	1,855
		2,016	2,079
		2,401	2,479
		2,817	2,91
		3,012	3,116
		4,024	4,17
		4,501	4,669
		5,014	5,205
		6,015	6,246
		7,071	7,349
		7,512	7,802
		7,686	7,984

## Step 3
User an Amp-Meter

		Steps	mA
		6	3,33
		8	6,92
		10	10,45
		20	28,3
		40	63,95
		50	81,83
		70	119,2
		80	139,55
		100	179,74
		200	364,88
		300	554
		400	748
		500	941
		600	1132
		700	1322
		800	1517
		900	1713
		1000	1902
		1100	2092
		1200	2283
		1300	2479
		1400	2670
		1500	2858
		1600	3051
		1700	3242
		1800	3434
		1900	3623
		2000	3815
		2100	4006
		2200	4198
		2300	4387
		2400	4577
		2500	4770
		2600	4959
		2700	5147
		2800	5340
		2900	5534
		3000	5725
		3100	5919
		3200	6112
		3300	6303
		3400	6499
		3500	6692
		3600	6883
		3700	7075
		3800	7266
		3900	7458
		4000	7649
		4050	7747
		4095	7831