## sheet1
8A / 4096 (ou 4000)			MAX Steps to 8A	4000

	8000	4096	1.953125	0.001953125
	8	4000	0.002

	Steps	A
	1	0.002
	10	0.02
	20	0.04
	50	0.1
	100	0.2
	500	1
	1000	2
	4000	8
	4096	8.192

## 5V
				27.6	4993
				63.4	4981
	Volt	5010				5000					81.3	4981
		Steps	mA	mV(drop)	mV (measured)	mV (readed)					118.6	4969
		1	0.017	0	5010	5000	10	0.017				0	5010					138.8	4963
		4	0.017	0	5010	4999	11	0.00425				0	5010					179.1	4951
		5	0.8	0	5010	4999	11	0.16				0	5010					364.4	4903
		6	2.6	0	5010	4999	11	0.4333333333				0	5010					553	4849
		8	6.14	1	5009	4999	10	0.7675				0.125	5010					748	4795
		10	9.71	1	5009	4999	10	0.971				0.1	5010					941	4741
		20	27.6	5	5005	4993	12	1.38		0.35	2202.2	0.25	5010					1133	4688
		40	63.4	11	4999	4981	18	1.585	1.585	0.475	5004.6776556777	0.275	5010					1322	4639
		50	81.3	14	4996	4981	15	1.626	1.626	0.38	5010.5970695971	0.28	5010					1518	4585
		70	118.6	21	4989	4969	20	1.6942857143	1.6942857143	0.4428571429	5010.4358974359	0.3	5010					1713	4531
		80	138.8	24	4986	4963	23	1.735	1.735	0.4625	5010.3553113553	0.3	5010					1902	4477
		100	179.1	31	4979	4951	28	1.791	1.791	0.49	5010.1941391941	0.31	5010					2092	4429
		200	364.4	64	4946	4903	43	1.822	1.822	0.485	5021.3882783883	0.32	5010					2283	4375
		300	553	99	4911	4849	62	1.8433333333	1.8433333333	0.5033333333	5026.5824175824	0.33	5010					2479	4321
		400	748	133	4877	4795	82	1.87	1.87	0.5125	5031.7765567766	0.3325	5010					2670	4267
		500	941	168	4842	4741	101	1.882	1.882	0.518	5036.9706959707	0.336	5010					2859	4219
		600	1133	202	4808	4688	120	1.8883333333	1.8883333333	0.52	5043.1648351648	0.3366666667	5010					3051	4165
	264.4	700	1322	235	4775	4639	136	1.8885714286	1.8885714286	0.5157142857	4649.07	0.3357142857	5010					3242	4111
		800	1518	270	4740	4585	155	1.8975	1.8975	0.51875	5058.5531135531	0.3375	5010					3434	4057
		900	1713	305	4705	4531	174	1.9033333333	1.9033333333	0.5211111111	5063.7472527473	0.3388888889	5010					3623	4003
		1000	1902	339	4671	4477	194	1.902	1.902	0.523	5068.9413919414	0.339	5010					3815	3949
		1100	2092	373	4637	4429	208	1.9018181818	1.9018181818	0.5190909091	5080.1355311355	0.3390909091	5010					4006	3896
		1200	2283	407	4603	4375	228	1.9025	1.9025	0.5208333333	5085.3296703297	0.3391666667	5010					4198	3842
		1300	2479	442	4568	4321	247	1.9069230769	1.9069230769	0.5223076923	5090.5238095238	0.34	5010					4387	3794
		1400	2670	477	4533	4267	266	1.9071428571	1.9071428571	0.5235714286	5095.717948718	0.3407142857	5010					4579	3746
		1500	2859	511	4499	4219	280	1.906	1.906	0.5206666667	5106.9120879121	0.3406666667	5010					4772	3692
		1600	3051	547	4463	4165	298	1.906875	1.906875	0.521875	5112.1062271062	0.341875	5010					4960	3638
		1700	3242	582	4428	4111	317	1.9070588235	1.9070588235	0.5229411765	5117.3003663004	0.3423529412	5010					5149	3584
		1800	3434	618	4392	4057	335	1.9077777778	1.9077777778	0.5238888889	5122.4945054945	0.3433333333	5012.1					5340	3530
		1900	3623	653	4357	4003	354	1.9068421053	1.9068421053	0.5247368421	5127.6886446887	0.3436842105	5019.9319703553					5534	3470
		2000	3815	689	4321	3949	372	1.9075	1.9075	0.5255	5132.8827838828	0.3445	5017.6666666667					5725	3386
		2100	4006	726	4284	3896	388	1.9076190476	1.9076190476	0.5257142857	5139.0769230769	0.3457142857	5015.5					5919	3314
		2200	4198	763	4247	3842	405	1.9081818182	1.9081818182	0.5263636364	5144.2710622711	0.3468181818	5014.6054393587					6112	3236
		2300	4387	800	4210	3794	416	1.9073913043	1.9073913043	0.5243478261	5155.4652014652	0.347826087	5012.4965956932					6305	3164
		2400	4579	836	4174	3746	428	1.9079166667	1.9079166667	0.5225	5166.6593406593	0.3483333333	5011.3877520277					6499	3098
		2500	4772	874	4136	3692	444	1.9088	1.9088	0.5232	5171.8534798535	0.3496	5008.2789083622					6693	3038
		2600	4960	911	4099	3638	461	1.9076923077	1.9076923077	0.5238461538	3638	0.3503846154	5006.1700646967					6885	2966
		2700	5149	949	4061	3584	477	1.907037037	1.907037037	0.5244444444	3584	0.3514814815	5003.0612210312					7077	2900
		2800	5340	987	4023	3530	493	1.9071428571	1.9071428571	0.525	3530	0.3525	4999.9523773657					7268	2834
		2900	5534	1026	3984	3470	514	1.9082758621	1.9082758621	0.5275862069	3470	0.3537931034	4995.8435337002					7460	2750
		3000	5725	1066	3944	3386	558	1.9083333333	1.9083333333	0.538	3386	0.3553333333	4990.7346900346					7651	2684
		3100	5919	1106	3904	3314	590	1.9093548387	1.9093548387	0.5438709677	3314	0.3567741935	4985.6258463691					7744	2636
		3200	6112	1148	3862	3236	626	1.91	1.91	0.55125	3236	0.35875	4978.5170027036					7829	2576
		3300	6305	1199	3811	3164	647	1.9106060606	1.9106060606	0.5563636364	3164	0.3633333333	4962.4081590381
		3400	6499	1240	3770	3098	672	1.9114705882	1.9114705882	0.5594117647	3098	0.3647058824	4956.2993153726
		3500	6693	1280	3730	3038	692	1.9122857143	1.9122857143	0.5605714286	3038	0.3657142857	4951.1904717071
		3600	6885	1321	3689	2966	723	1.9125	1.9125	0.565	2966	0.3669444444	4945.0816280416
		3700	7077	1361	3649	2900	749	1.9127027027	1.9127027027	0.5675675676	2900	0.3678378378	4939.9727843761
		3800	7268	1405	3605	2834	771	1.9126315789	1.9126315789	0.57	2834	0.3697368421	4930.8639407106
		3900	7460	1449	3561	2750	811	1.9128205128	1.9128205128	0.5769230769	2750	0.3715384615	4921.755097045
		4000	7651	1503	3507	2684	823	1.91275	1.91275	0.579	2684	0.37575	4902.6462533795
		4050	7744	1523	3487	2636	851	1.9120987654	1.9120987654	0.5837037037	2636	0.3760493827	4900.0918315468
		4095	7829	1533	3477	2576	901	1.9118437118	1.9118437118	0.5919413919	2576	0.3743589744	4905.7928518973

				0.5368840867		0.3489115633
				1.9201833261

Readed	Mult
175		3.535
	2.53
	2.5

175	1.9	112.1052631579
Measured Current Voltage Loss

## Sheet3
mA sets	A DAC
20	0.01
40	0.03
60	0.05
80	0.067
100	0.085
150	0.14
200	0.195
350	0.342
400	0.398
500	0.505
600	0.601
800	0.815
1000	1.03
1800	1.86
2000	2.077
2500	2.59
3000	3.115
3500	3.63
4000	4.154
5000	5.195
6000	6.24
7000	7.282

## Step 1
Set Current to ZERO

	V Sets	V Readed
	0.1	0.0055
	0.2	0.014
	0.5	0.039
	1	0.0805
	2	0.1635
	3	0.247
	4	0.33
	5	0.4135
	6	0.496
	7	0.5795
	8	0.6625
	9	0.746
	10	0.8295
	11	0.9125
	12	0.9955
	13	1.079
	14	1.1625
	15	1.2455
	16	1.3285
	17	1.4115
	18	1.4955
	19	1.5785
	20	1.6615
	21	1.745
	22	1.8275
	23	1.9115
	24	1.9945

## Step 2
Set Voltage Source to 5V

		A Amp-Meter	A Readed on LCD
		0.05	0.035
		0.116	0.093
		0.305	0.297
		0.508	0.507
		0.802	0.815
		1.034	1.055
		1.403	1.439
		1.802	1.855
		2.016	2.079
		2.401	2.479
		2.817	2.91
		3.012	3.116
		4.024	4.17
		4.501	4.669
		5.014	5.205
		6.015	6.246
		7.071	7.349
		7.512	7.802
		7.686	7.984

		4318	4143.8749452536
		2.073	0.9596746052	0.0208855577
					2.0102910142

	1.4A	1400	6.4484
		4762	134.3753302857	4740.3753302857
		4606

		156
			0.3039513678	425.5319148936

## Step 3
User an Amp-Meter

		Steps	mA
		6	3.33
		8	6.92
		10	10.45
		20	28.3
		40	63.95
		50	81.83
		70	119.2
		80	139.55
		100	179.74
		200	364.88
		300	554
		400	748
		500	941
		600	1132
		700	1322
		800	1517
		900	1713
		1000	1902
		1100	2092
		1200	2283
		1300	2479
		1400	2670		4A
		1500	2858		4.293	0.432	2088.8028
		1600	3051		3.861
		1700	3242		2770	152.1754	2922.1754
		1800	3434
		1900	3623
		2000	3815
		2100	4006	2300	mA
		2200	4198	4599
		2300	4387	4330	269
		2400	4577	269	0.1169565217
		2500	4770
		2600	4959
		2700	5147
		2800	5340
		2900	5534
		3000	5725
		3100	5919
		3200	6112
		3300	6303
		3400	6499
		3500	6692
		3600	6883
		3700	7075
		3800	7266
		3900	7458
		4000	7649
		4050	7747
		4095	7831

## Sheet7
mA	mV Meter	mV LCD
50	4994	4991	3	0.06	5.775	4996.775	4993.4392636923
100	4979	4973	6	0.06	11.55	4984.55	4982.5262840967
500	4909	4853	56	0.112	57.75	4910.75	4909.7730867927
1000	4822	4703	119	0.119	115.5	4818.5	4818.8315901627
2000	4646	4414	232	0.116	231	4645	4643.6176399889
3000	4473	4126	347	0.1156666667	346.5	4472.5	4469.0099664593
4000	4298	3837	461	0.11525	462	4299	4293.7960162855
5000	4118	3561	557	0.1114	577.5	4138.5	4126.4636624863
6000	3933	3255	678	0.113	693	3948	3940.9430093611
7000	3741	2924	817	0.1167142857	808.5	3732.5	3740.2654401309
7500	3641	2750	891	0.1188	866.25	3616.25	3634.7733040401
4000	11332	10873	459	0.11475	462	11335	8559.5584848767
				0.1152580952

		50	0.05	50
		0.1155	0.0001155
	4773	50

	4775	50	0.115	4780.75
	4.775	0.05	0.115	4.78075